仪表车间 二班班长岗位安全生产责任卡

| 岗位名称 |  | 二班班长 | 责任范围 | 包装设备、DCS、操作电脑、风机、汽机、阳保、压滤机、过滤机、磨机等成套设备与控制系统巡检、维护、检修。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 严格执行相关法律、法规、规章、标准及公司规章制度。 |  |  |  |
| 2 | 组织实施公司信息化的管理制度，负责本厂控制系统安全管理。 |  |  |  |
| 3 | 组织班组工作会安排班组工作，组织月度班组安全例会。负责组织班组安全和业务技能、新进员工四级安全教育及班组各项活动。 |  |  |  |
| 4 | 负班组各类仪表、自控系统、DCS、联锁报警、计量器具的安装、调试、维护、检查、维修、更换及变更，报废申请。 |  |  |  |
| 5 | 负责实施DCS组态维护、关键联锁动作测试、关键回路测试、安全仪表验证测试、警报测试，并更新台账。 |  |  |  |
| 6 | 负责班组仪表设备的优化与改进，做好修旧利废与备件管理工作。负责制定班组仪表设备的检修计划和方案，组织检修，参与验收 |  |  |  |
| 7 | 负责班组风险分级管控和隐患排查治理。 |  |  |  |
| 8 | 组织学习劳动防护用品、器具和消防器材的使用及应急演练工作，参与事故、事件应急处置并落实事故防范措施。 |  |  |  |
| 9 | 组织班组日常安全检查，组织班组仪表设备专项检查和班组综合安全检查，发现并上报异常情况和隐患，实施整改。 |  |  |  |
| 10 | 指导督促员工办理仪表检修作业票，落实安全措施，检查工具完好情况，制止和纠正“三违”行为，实行高危行为管理。 |  |  |  |
| 11 | 负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标、交通安全等。 |  |  |  |
| 12 | 国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。 |  |  |  |

仪表车间 二班班长 岗位操作/检修规程卡

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 检修规程 | 1、压力表：满量程1/3≤测量值≤满量程2/3； 2、热电偶温度计：最大允许误差±1%FS； 3、热电阻温度计：最大允许误差±0.5%FS; 4、液位变送器：最大允许误差±5%FS; 5、分析仪：最大允许误差±2%FS; 6、流量计：最大允许误差±0.5%FS |
| 作业标准化 | 1、机器人手爪检修； |
|  | 2、机器人电机更换； |
|  | 3、机器人示教。 |
|  | 4、UPS保养及放电测试； |
|  | 5、UPS电池更换； |
|  | 6、机组联锁试验； |
|  | 7、控制柜24V电源检查更换； |
|  | 8、控制站卡件更换； |
|  | 9、控制站安全栅更换； |
|  | 10、阳保控制器检修； |
|  | 11、阳保电极检查更换； |
|  | 12、操作电脑吹灰保养。 |