仪表车间 维修岗位 风险辨识卡

| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不接触低压带电体，不靠近高压带电体，作业现场验电。 |
|  |  |  | 2、规范电气设备接地、接零。 |
|  |  |  | 3、非运行电工人员严禁私自拆、接用电设备及线路。 |
|  |  |  | 4、定期对运转设备接线，临时用电设备接线情况检查。 |
|  |  |  | 5、临时电源箱设置漏电保护器，实现一机一闸一保护。 |
|  |  |  | 6、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |
|  |  |  | 7、使用手持式电动工具，必须接漏电保护器或者使用安全电压。 |
|  |  |  | 8、做好员工触电预防及应急知识培训，定期开展应急演练。 |
| 2 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 1、运转设备检修前必须确认断电、挂牌、上锁、验电措施。 |
|  |  |  | 2、严禁接触运转设备运动部件，做到三紧。 |
|  |  |  | 3、特殊作业严格落实安全措施，专人监护。 |
| 3 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 1、确保作业点防护栏杆齐全、完好。 |
|  |  |  | 2、确保作业平台搭设牢固可靠，固定式脚手架验收合格。 |
|  |  |  | 3、戴好安全帽、系挂安全带并做到高挂低用。 |
| 4 | 火灾 | 人员伤亡 | 1、作业前落实防静电仪放电，不裸露皮肤。 |
|  |  |  | 2、特殊作业严格落实票证，专人监护。 |
|  |  |  | 3、清除作业点周围可燃物和余火。 |
|  |  |  | 4、严格动火分析并配备灭火器材。 |
|  |  |  | 5、全程戴好防静电手环，禁止触碰到电源线。 |
| 5 | 烫伤、酸碱灼伤 | 人员伤亡 | 1、作业前落实防护手套、面屏或护目镜，不裸露皮肤。 |
|  |  |  | 2、特殊作业严格落实票证，专人监护。 |
|  |  |  | 3、清除作业点周围可燃物和余火。 |
|  |  |  | 4、严格动火分析并配备灭火器材。 |
|  |  |  | 5、禁止触碰物件高温表面。 |
| 6 | 物体打击 | 人员伤亡 | 1、作业前落实个人防护措施，穿防护手套、防砸鞋、护目镜。 |
|  |  |  | 2、作业前检查确认工器具完好。 |
|  |  |  | 3、多人协同作业时统一指挥。 |